[image: image1.png]


T/CECA-G 0009—2016
                                                                XXXXX—2015



团 体 标 准
T/CECA-G 00XX—20XX

热泵清洁供暖投资运营标准合同
Standard contract for investment and operation of heat pump clean heating
（征求意见稿）
20XX-XX-XX 发布                             20XX-XX-XX 实施
中  国  节  能  协  会  发  布

目  录

II

前言

1

1 范围

1

2 规范性引用文件

2

3 术语及定义

3

4 合同形式

3

5 合同签订原则

4

6 合同审查

4

7 合同内容

4

8 技术要求

4

9 合同的变更、解除和终止

6

附录A（资料性附录）热泵清洁供暖投资运营标准合同


前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国节能协会提出并归口。

本标准由中国节能协会热泵专业委员会和中国节能协会节能服务专业委员会负责组织起草。

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：。
热泵清洁供暖投资运营标准合同
1 范围
本标准规定了热泵清洁供暖投资运营项目的合同形式、合同签订原则、合同审查、合同内容、技术要求、合同的变更、解除和终止等。

本标准适用于热泵清洁供暖投资运营项目的实施。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4706.32  家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 9237  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 19409  水（地）源热泵机组

GB 21454  多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级

GB/T 24915  合同能源管理技术通则

GB/T 25127.1  低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB/T 25127.2  低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB 25131  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

GB 30721  水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级

GB/T 31512  水源热泵系统经济运行

GB/T 32503.2  家用和类似用途变频控制器的安全 第2部分：热泵、空调器和除湿机用变频控制器的特殊要求

GB 37480  低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB/T 50155  供暖通风与空气调节术语标准

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范
GB 50319  建设工程监理规范
GB 50366  地源热泵系统工程技术规范

GB 50555  民用建筑节水设计标准

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50738  通风与空调工程施工规范

GB/T 50893  供热系统节能改造技术规范

CJJ/T 291  地源热泵系统工程勘察标准
JB/T 13573  低环境温度空气源热泵热风机

JGJ/T 129  既有居住建筑节能改造技术规程

JGJ 176  公共建筑节能改造技术规范

NB/T 34066  户用及类似用途空气源热泵采暖机组
NB/T 34068  家用和类似用途空气源热泵热水器售后服务规范

NB/T ×××××-2020  空气源热泵集中供暖工程安装验收规范
NB/T ×××××-2020  低环境温度空气源热泵热风机安装验收规范
NB/T ×××××-2021  空气源热泵集中供暖工程设计规范
3 术语及定义
GB/T50155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

热泵  heat pump
在某种动力驱动下，通过热力学逆循环连续地将热量从低温物体或介质转移到高温物体或介质，并用以制取热量的装置。它也可以实现制冷机的功能 
3.2
水源热泵  water-source heat pump
以水或添加防冻剂的水溶液为低温热源制取热水或热风的热泵。其中，制取热风的水源热泵为水——空气热泵，制取热水的水源热泵为水——水热泵。
3.3
地源热泵  ground-source heat pump
以岩土地、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、换热系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据换热系统的不同，地源热泵系统可分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
3.4
空气源热泵  air-source heat pump
以空气为低温热源制取热水或热风的热泵。其中，制取热风的水源热泵为空气——空气热泵，制取热水的水源热泵为空气——水热泵。
3.5
污水源热泵  sewage-source heat pump
以城市原生污水或再生水作为低温热源的水源热泵。
4  合同形式

热泵清洁供暖投资运营项目的合同应采用书面形式订立。

5  合同签订原则

5.1 平等原则

合同双方在权利义务对等的基础上，经充分协商达成一致，实现互利互惠的经济利益，包括：

a) 合同双方的法律地位平等。

b) 合同中的权利义务对等。

c) 合同双方应就合同条款充分协商，取得一致。

5.2 自愿原则

合同双方通过协商，自愿决定和调整相互权利义务关系，包括：

a) 合同双方依自己意愿自主决定是否签订合同；

b) 合同双方有权选择与谁订合同；

c) 合同内容由当事人自愿约定；

d) 履约过程中，经合同双方协商一致，可对合同进行协议补充、变更或解除；

e) 可约定违约责任，在发生争议时，合同双方可自愿选择解决争议的方式。

5.3 公平原则

合同双方之间的权利义务应公平合理，强调一方给付与对方给付之间的等值性。包括：

a) 在订立合同时，应根据公平确定双方的权利和义务，不应滥用权利，不应欺诈，不应假借订立合同恶意进行磋商；

b) 合同上的负担和风险应合理分配；

c) 公平确定违约责任。

5.4 合法原则

合同双方订立及履行合同，应遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不应扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

5.5 诚实信用原则
合同双方在订立及履行合同时，应讲诚实、守信用，以善意的方式履行其义务。包括：

a) 债权人应以诚实信用的态度及方式行使权利，不应以损害他人利益的手段而为自己获取利益；

b) 债务人应以诚实信用的方式履行义务，即在订立及履行合同义务时，不应弄虚作假、欺骗和损害他人，应信守合同，自觉履行合同所规定的义务，不应随意变更合同。

5.6 适当履行原则

合同双方应按合同规定的标的、质量和数量，由适当的主体在适当的履行期限和履行地点，以适当的履行方式，全面完成合同义务。
6  合同审查

合同签订前，合同双方应对另一方进行下列审查：

a) 审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性(如是否合法注册、是否存在未年检导致被吊销营业执照等)和经营范围，必要时应到相关部门调查其资产状况、工商登记以及不动产登记等；

b) 法定具备相应资质条件的合同项目，应根据合同内容审查对方的资质现状（是否具有相关资质、资质在当前是否有效）；

c) 评估对方的履约能力。
7  合同内容
合同内容不应损害社会公共利益，不应恶意串通损害国家、集体或第三人的利益。合同重要条款应具体明确，应约定项目期限、项目投资、项目方案、项目验收、所有权、运营维护、供暖/制冷标准、费用支付、双方权利义务、违约及争议解决等内容，热泵清洁供暖投资运营标准合同参见附录A。
8 技术要求

热泵清洁供暖投资运营项目的实施应符合下列规定：
a) 热泵清洁供暖投资运营项目的实施应符合GB/T 24915的规定。
b) 根据供暖的建筑类型和所处建筑气候区，建筑节能设计、供暖温度、负荷计算和系统设计应符合GB 50019和GB 50736等相关标准的规定，供暖温度和供暖时间还应符合当地的特殊要求。

c) 空气源热泵集中供暖工程设计还应符合NB/T ×××××-2021空气源热泵集中供暖工程设计规范的规定，地源热泵系统的设计还应符合GB 50366的规定。
d) 给水排水系统的设计应符合GB50015和GB50555的规定。
e) 热泵清洁供暖投资运营项目建设过程中的改造应符合GB/T50893、JGJ/T129和JGJ176的规定。

f) 热泵的安全应符合GB 4706.32、GB/T 9237、GB 25131和GB/T 32503.2的规定，能效应符合GB 37480、GB 30721和GB 21454的规定。
g) 空气源热泵机组应符合GB/T 25127.1、GB/T 25127.2和NB_T 34066-2018的规定，水源和地源热泵机组应符合GB/T 19409的规定，热风机应符合JB/T 13573的规定。

h) 热泵清洁供暖投资运营项目的施工和验收应符合GB 50242、GB 50243、GB 50268、GB 50366和GB 50738的规定，监理应符合GB 50319的规定。

i) 空气源热泵集中供暖工程的施工和验收还应符合NB/T ×××××-2020空气源热泵集中供暖工程安装验收规范的规定，热风机的施工和验收还应符合NB/T ×××××-2020低环境温度空气源热泵热风机安装验收规范的规定，地源热泵系统工程勘察应符合CJJ/T 291的规定，施工和验收应符合GB 50366的规定。
j) 水源热泵系统经济运行应符合GB/T 31512的规定。
k) 热泵清洁供暖系统的售后服务应符合NB/T 34068及国家相关产品的三包规定。

9  合同的变更、解除和终止

9.1 合同变更

合同双方协商一致，可变更合同。
9.2 合同解除
9.2.1 约定解除
有下列情形之一的，合同双方通过行使约定的解除权或者双方协商决定而解除合同：
a) 合同双方协商一致，可解除合同；

b) 合同双方可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可解除合同。
9.2.2 法定解除

有下列情形之一的，合同双方根据法律规定而解除合同： 

a) 因不可抗力致使不能实现合同目的；
b) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 
c) 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 
d) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 
e) 法律规定的其他情形。 
9.3 合同终止

有下列情形之一的，合同的权利义务终止： 

a) 债务已经按照约定履行；
b) 合同解除；
c) 债务相互抵销；
d) 债务人依法将标的物提存； 
e) 债权人免除债务； 
f) 债权债务同归于一人； 
g) 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
附　录　A 
（资料性附录）
热泵清洁供暖投资运营标准合同

	甲方
	单位名称
	

	
	注册地址
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	联系人
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	帐号
	
	税号
	

	乙方
	单位名称
	

	
	注册地址
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	联系人
	

	
	通讯地址
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	帐号
	
	税号
	


为深入贯彻落实国家关于推进清洁供暖的决策部署，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国节约能源法》及相关规定，双方本着平等、互利、诚实信用的原则，经友好协商自愿订立如下合同条款，以资共同遵守履行。 

第一条 术语和定义

    1.1 热泵：在某种动力驱动下，通过热力学逆循环连续地将热量从低温物体或介质转移到高温物体或介质，并用以制取热量的装置。它也可以实现制冷机的功能 
1.2 水源热泵：以水或添加防冻剂的水溶液为低温热源制取热水或热风的热泵。其中，制取热风的水源热泵为水——空气热泵，制取热水的水源热泵为水——水热泵。
1.3 地源热泵系统：以岩土地、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、换热系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据换热系统的不同，地源热泵系统可分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
1.4 空气源热泵：以空气为低温热源制取热水或热风的热泵。其中，制取热风的水源热泵为空气——空气热泵，制取热水的水源热泵为空气——水热泵。
1.5 污水源热泵：以城市原生污水或再生水作为低温热源的水源热泵。
1.6...
第二条 项目基本情况

2.1 项目名称：

2.2 项目地点及概况：位于          ，总建筑面积              ，供暖面积：         。

2.3 项目内容：投资、建设能源站并对能源系统进行运营、管理和维护，以满足本项目供暖（制冷）的需求。本项目中乙方实施内容详见附件一《热泵清洁供暖项目实施方案》。

第三条 项目期限

3.1 本合同有效期包括项目建设期和运营期，自合同生效之日起至双方权利义务履行完毕时止。

3.2 本项目的建设期为    日，自     年   月   日开工起至     年   月   日项目工程单项验收完成日止。若因非乙方原因而延误开工的，则项目建设期相应顺延。

3.3 本项目运营期为    年，自项目实际投入使用且乙方开始收费之日起至运营期限届满日止。

第四条 项目投资

本项目预估投资总额     元，由乙方负责投资，甲方应给予乙方在项目有效期内必要的融资支持。（本项目投资范围和明细详见附件二《投资明细表》）。

第五条 项目施工

乙方负责编制项目施工方案，包括热泵机房建设、设备设施安装、线路管道和及控制系统的技术方案。该施工方案需征得甲方书面确认，由    方严格按照施工方案完成施工任务。（详见附件三《项目施工方案》）

第六条 项目验收

6.1 工程质量：施工方保证本项目工程质量符合国家、行业现行施工验收规范和设计要求，工程须达到合同约定的合格标准。乙方保证在本合同项下所提供的设备、设施和材料等均符合现行国家和行业质量标准。

6.2 验收标准：符合国家或行业相关设计和施工验收规范、标准和要求。

6.3 验收模式：由甲乙双方共同进行验收，乙方负责测试并提交验收报告。

6.4 验收期限：项目建设完成且乙方向甲方提交验收报告之日起，至验收完成期限不超过   日，双方代表应共同在验收合格报告上签字或盖章确认。乙方提交验收报告超过   日，甲方未验收或验收后未提出整改意见或书面异议的，除乙方原因外在验收期限届满日即视同验收合格。具体验收内容详见附件四《项目验收报告》。

第七条  所有权和特许经营权

7.1 在本合同有效期届满且甲方付清本合同项下全部款项之前，本项目范围的所有由乙方出资采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权均属于乙方。

7.2 本合同运营期限届满之后，乙方将本项目资产无偿移交给甲方（或甲方指定单位），届时所有权发生转移。移交时乙方应保证该等项目资产属正常运行状态，并移交本项目继续运行所必需的资料，双方办理移交清单。

7.3 若本项目涉及供暖特许经营权授予问题，则由甲方负责完成与政府对接的相关工作，乙方应积极配合，以确保项目合法运营。

第八条 供暖/制冷期限、温度标准、收费时间及方式

8.1 供暖/制冷的期限：

冬季供暖的服务期为当年    月    日至次年   月   日（具体时间以当地供暖管理办法规定为准）。如遇气温出现特殊低温情况，甲方可书面申请提前供暖或延期停暖，但由此增加的费用双方另行协商确定。

夏季制冷的服务期为当年   月   日至   月   日，共     天。

8.2 供暖/制冷温度标准：

乙方应当保证符合国家及地方的有关规定和标准，具体室内温度的标准为：             。

8.3 供暖/制冷服务费以提供服务的建筑面积按季一次性计收，收费单价为：供暖      元/平方米，制冷    元/平方米。合同有效期内如遇国家电价调整、通货膨胀或者地方供暖收费标准改变的，乙方可以合理调整收费标准，具体经测算后甲乙双方合理确定。

8.4 交费时间：供暖/制冷费均于每年的供暖/制冷季开始前    日一次性支付。

8.5 供暖/制冷费由甲方负责交纳，乙方在收到每笔费用后的    日内，依据国家规定开具相应税务发票。若甲方指定相关单位或个人交纳的，应确保乙方与交费主体另行建立收费的服务合同关系，并协助完成收费工作。

8.6 在合同有效期限内，若有相关政府财政补贴，甲乙双方均应当积极配合申请，届时按照相关规定分配或专项使用。

第九条 运营管理和服务标准

9.1 本项目运营期内，项目运营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

9.2 本项目运营期内，热泵供暖设备及设施的维护、保养由乙方负责，费用由乙方自行承担，但由于甲方项目工程质量不合格的除外。
9.3 乙方应有专门的人员负责运营管理事宜，管理团队成员名册、相应的信息、资质、资格证书等应提交甲方备案。

9.4 服务标准

9.4.1 故障维修、例行检修、定期巡查的要求：                      。

9.4.2 使用的材料要求：                    。

9.4.3 服务人员要求：                 。

9.4.4 标准和规范：1.城镇供热服务标准；
2.附件五《运营服务标准》；

3.                         。

第十条 甲方责任和义务

10.1 甲方需保证项目的规划建设手续齐备，包括但不限于取得项目的用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证、项目验收合格证、土地及房产确权手续等。

10.2 甲方应向乙方提供免费的、合法的本项目建设用地（或相应空间），并保证乙方能够在合同有效期内无障碍地使用，以确保项目能够稳定、持续运行。甲方还应向乙方提供项目实施必要的现场协助，提供水、电、气的搭接点及免费的材料设施堆放场地等。

10.3 项目实施前，甲方应将与本项目有关的内部规章制度和特殊安全要求及时告知乙方。

10.4 基于本项目运营的需要，甲方应为乙方提供物业便利，并为乙方运营管理、维护、收费人员无偿提供居住、办公房屋等， 费用由    方承担。

10.5 如本项目需取得相关收费许可，甲方应配合乙方办理各项手续，提供项目有关的技术资料。

10.6 在合同期内，甲方及甲方所属的管理本项目的物业单位不得使用第三方提供的供暖/制冷服务。

10.7 在项目正式投入运营前，所产生的水、电费均由甲方承担。项目正式投入运营后，所产生的水、电费均由乙方承担。

10.8 在项目正式投入运营前，甲方需保证乙方热泵系统等设备接入正式用电，且甲方应配合乙方向供电单位申请清洁采暖优惠电价，否则由于使用非正式用电给乙方造成的损失由甲方承担。

10.9 甲方应保障本项目入住率按计划完成，具体方式双方另行约定。
10.10 甲方的项目负责人为：        ，任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第十一条 乙方责任和义务

11.1 在施工期间乙方应按时完成施工方案，并配合甲方现场管理。

11.2 承担合同约定的热泵供暖及制冷系统供货、建造、竣工、安装、调试、验收及运营、维修责任，乙方在实施该项目工程时，可根据需要做进一步深化设计，以满足建筑物供暖的实际需要，甲方不另行支付费用；若本项目由乙方单独施工的，则乙方有权发包选择适格的第三方施工企业完成本项目部分工程建设工作。

11.3 配合甲方进行建设工程项目的整体竣工验收。

11.4 施工期间，乙方的项目负责人定期参加甲方召集的相关会议，乙方组织施工必须服从甲方项目施工统一部署，乙方须在甲方相关项目施工过程中按照工程进度进行相关管线的预留预埋工作。

11.5 在本项目正常运营期间，基于能效提升等原因，乙方可对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。改造方案提交甲方书面同意后，所有的改造费用由乙方承担。

11.6 在本项目正常运营期间，乙方须严格遵守有关质量安全的法律及国家政策，系统运行和服务的质量、安全、服务标准应当符合国家、行业和地方相关标准。乙方对热泵系统运营区域内的运行安全负责，建立和完善安全生产制度，建立安全生产保证体系和稳定供应、运行和服务，防止事故发生。乙方委托第三方进行工程建设的合同、工程质保合同以及乙方委托第三方运营维护的，不能免除乙方依据本合同应承担的约定及法定责任及义务。

11.7 本项目相关知识产权引发的与其他第三方的争议由乙方负责处理。

11.8 合同运营期满或依据合同约定提前终止合同的，乙方应按照甲方要求在    日内无偿移交项目及项目建设原始资料。

11.9 乙方的项目负责人为：      ，更换项目负责人应以书面形式通知对方。项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任

12.1.1 鉴于乙方在本项目中投入资金和设备，在履行本合同时，因甲方违反本合同约定，或者因甲方原因致使本合同不能履行或项目不能产生运营收益或者无法达到运营条件的，乙方有权经书面通知后解除合同，甲方应赔偿乙方已发生的投资款、因解除合同导致乙方需对第三方承担的赔偿等款项，并应按本合同预估投资总额的   % 向乙方支付违约金。

12.1.2 若项目运营期内甲方未按照合同约定付款并延期付款超过   日的，甲方应按应付未付款项日万分之    的标准支付延期付款违约金。若超过    日甲方仍未按照合同约定付款的，乙方经合理催告后有权解除合同，且甲方需按照合同约定一次性收购项目资产并支付乙方剩余运营期的预期收益后提前终止本合同的履行。

12.1.3 如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方损失额向乙方赔偿。

12.2 乙方违约责任

12.2 由于乙方原因，造成供暖效果达不到合同及国家相关标准的规定，甲方有权拒绝支付下一节点合同约定的供暖费并不承担违约责任。供暖超过   日仍未达标的，乙方需退还甲方当季预交供暖费的   %，由此给甲方带来的损失由乙方承担。以上违约责任的约定均不得影响乙方在合同有效期内，继续履行合同约定的关于供暖的相关义务。

12.3 由于乙方原因，致使建设工期延误的，由此给甲方带来的一切损失由乙方承担。

12.4 乙方未按照合同约定对系统运行进行维护，发生重大安全事故的，除依法承担相关侵权责任外，乙方还需向甲方支付相当于乙方投资额    %的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿或在应付款项中直接扣除。

12.5 对由相关知识产权引发与其他第三方的争议，以及给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

12.6 本项目资产和所有权移交时，乙方未按照合同约定无偿移交设备及设备相关原始资料的，经甲方催告后仍不补齐的，乙方需向甲方支付本项目投资额    % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

12.7 乙方在项目移交时未按照合同约定保持设备正常运行状态的，需向甲方支付本项目投资额   % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。  

第十三条 供暖/制冷面积的增减

13.1 甲方的供暖/制冷面积的增加或减少时，应当通知乙方对增加或减少的面积导致费用增减情况进行书面确认。

13.2 因供暖面积的增减，应当按照本合同约定的标准相应调整供暖/制冷费用。

第十四条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反附件六《廉洁协议书》约定的行为。

第十五条 合同变更、中止、解除

15.1 当出现需要变更合同内容的情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致后可以补充变更合同内容。

15.2 本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务的，须经甲方书面同意，并另行签署书面合同。

15.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行，但应考虑对乙方的运营损失给予合理补偿。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

15.4 双方协商一致可以解除本合同。

15.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6 本合同经双方签字并盖章起   日内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方后解除合同。

第十六条 移交及特殊情形约定

16.1 结束运营期前合理期限内，乙方和甲方应讨论资产移交的必要程序，提前制定《设备移交清单》（详见附件六），将资料（包括但不限于设备的说明书、合格证、设备运行记录、清单、检验证、特种设备注册登记证等）登记造册。

16.2 在本合同有效期内，甲方被强制关闭或政策性停产停业、转产或与其它单位合并或分立，或者控股股东、实际控制人发生变化，则本合同对发生此种变化后的甲方或其继承者仍然有效。发生此种情况时，甲方应事先告知有关当事方，如果当事方不能接受本合同条件，视为甲方单方面终止或提前解除合同，甲方应一次性收购本项目资产并提前终止合同履行。

16.3 甲方原因一次性收购本项目资产时支付乙方剩余运营期的预期收益后（预计运营收入减运营成本测算），双方按照移交程序配合办理资产和资料的移交手续。

16.4 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前已到期付款义务的履行。 

第十七条 不可抗力

17.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2 遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件，并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.3 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十八条 保密及知识产权条款

18.1 自本合同生效之日起，双方均应对接触到的对方商业秘密承担保密责任，保密期限为  年。

18.2 双方能够接触到其他方知识产权和商业秘密以及本项目相关的方案、图纸等技术信息、资料的人员，均承担相关的保密义务。

18.3 对于项目所涉及的属于对方的知识产权、商业秘密以及项目相关的资料信息，本方应对第三方予以保密，不得披露、使用或者允许他人使用本方所掌握的商业秘密。此义务不因合同解除或终止而消灭或免除，直至保密期限到期。

18.4 任何一方违反本合同中规定的保密义务，导致泄密，将承担相应的赔偿责任。 

18.5 本合同涉及的专利权及专有技术属于乙方所有，未经乙方授权许可，甲方无权使用，但乙方运营年到期后，必须无条件无偿许可甲方在本项目设施运行中使用。

第十九条 保险

19.1 乙方在合同有效期间自行投保与项目有关的责任保险、人身保险和财产保险，并承担保险费。 

19.2 双方应协商避免重复投保，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第二十条 法律适用和争议解决

20.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

20.2 本合同项下各项附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具备同等法律效力。
20.3 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后日内双方无法达成一致，任何一方均可选择______：

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交    仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

20.4 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第二十一条 合同的生效及其他

21.1 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

21.2 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同首页中所列甲、乙双方的联系人和地址即为甲、乙双方指定的收件地址。如果任何一方地址或联系人发生变化，应在   日内书面通知对方。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表签字：              法定代表人/授权代表签字：

日期：                                 日期：

附件一：《投资明细表》

附件二：《项目施工方案》

备注：项目施工方案包含但不限于以下内容：施工地点、施工准备、工期、施工方案、工程造价、质量标准、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环保措施等。
附件三：《项目验收报告》

备注：验收报告中需要包括工程质量验收和设备运行效果验收的内容。
附件四：《乙方的服务标准》

附件五：《廉洁协议书》

附件六：《设备清单》

______________________ 
ICS 27.010


A 10








